Kitöltési útmutató

az 1378 ny.sz.

„Az  5 m3/h  teljes vízforgalmat, illetve 80 m3/d  frissvíz-használatot elérő nem közüzemi vízhasználók vízgazdálkodási adatai, 2010. év”

című adatlaphoz

# 1. Általános előírások

Az adatszolgáltatás azokra a szervezetekre vonatkozik, akik elérik az 5 m3/h teljes vízforgalmat, vagy a 80 m3/nap frissvíz-használatot. (Ha e kettő közül valamelyik értéket elérik, adatszolgáltatásuk kötelező.) Az adatlapot az a jogi személy köteles kitölteni, aki tárgyév december 31-én a telepet üzemelteti.

Célja, hogy adatokat szolgáltasson a saját vízművet, illetve csatornaművet üzemeltető szervezet által működtetett műszaki létesítményekről, illetve az ezekkel kitermelt, kezelt, továbbított és kibocsátott szolgáltatott víz- és szennyvíz- és szennyvíziszap mennyiségekről, az üzem vízfelhasználásáról.

Az adatszolgáltatás mindig a teljes évre (január 1.– december 31.) vonatkozik, ezért tárgyévi üzemeltető változás esetén a tárgyév december 31-én üzemeltetést végző jogi személy kötelessége a szükséges egész évre vonatkozó adatok beszerzése, illetve szolgáltatása.

Fontos, hogy az adatszolgáltatók minden olyan kezelésükben lévő létesítményről kitöltsék az adatlapot, amelyen a tárgyévben vízellátás, használtvíz- vagy szennyvíz-elvezetés, tisztítás és kibocsátás történt! Azokat a létesítményeket is figyelembe kell venni, amelyeken csak próbaüzem volt, de még nem rendelkeznek vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

Az adatszolgáltatás kérdőíve a www.vizugy.hu honlapról letölthető. A kérdőívet írógéppel, vagy olvashatóan tintával kell kitölteni és a vízmű vagy szennyvízkezelő mű szerint területileg illetékes Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) részére 1 példányt kell beküldeni, az adatlapon meghatározott beérkezési határidőre.

Az adatszolgáltatás elektronikusan is teljesíthető. Ebben az esetben is ki kell nyomtatni azonban 1 kitöltött példányt, előlapját hivatalosan, cégszerűen aláírni és a területileg illetékes KÖVIZIG részére megküldeni. Az adatszolgáltatás elektronikusan kitöltött kérdőíveibe új oszlop, új sor, vagy új cella beszúrását, a táblázatok szerkezetének bárminemű megváltoztatását kérjük elkerülni!

Több KÖVIZIG-et érintő vízmű, illetve szennyvízkezelő mű esetén az a KÖVIZIG az illetékes, amelynek a területére esik a kibocsátott szennyvíz vagy használtvíz befogadója. (Nem egyértelmű helyzet esetén kérjük az egyik érintett KÖVIZIG-gel a probléma tisztázását.)

Az adatlapokon a szürke színnel satírozott kódmezőket az adatszolgáltatónak nem kell kitölteni!

Az adatokat egy tizedes pontossággal és a megadott mértékegységekben kell közölni az alább leírtak szerint.

Külső borító:

Adatszolgáltatói adatok

- Adatszolgáltató neve: tárgyév december 31-én a telepet üzemeltető jogi személy megnevezése;

- Adatszolgáltató címe: az adatszolgáltató központjának postai címe;

- Statisztikai számjel: az adatszolgáltató jogi személy KSH azonosító számának az első 17 karaktere. Az első nyolc karakter megegyezik az adóigazgatási szám első nyolc karakterével;

- Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által az üzemeltető részére kiadott azonosító jel, melyet a vízjogi engedély tartalmaz.

- Az adatszolgáltató felelős vezetőjének neve (beosztás, telefonszám, e-mail cím, aláírás): vezető, műszaki helyettes vagy szakirányú osztályvezető

- A kitöltő neve (beosztás, telefonszám, e-mail cím, aláírás): az adatlap tényleges kitöltője, aki szükség esetén (hibás kitöltés vagy adathiány) érdemi felvilágosítást tud adni.

I/a. Az adatszolgáltató tulajdonában, ill. üzemeltetésében működő vízhasználó telephelyek felsorolása:

A táblázatban fel kell sorolni mindazokat a telephelyeket, melyeket az adatszolgáltató üzemeltet az illetékes KÖVIZIG megjelölésével.

- sorszám;

- telep neve;

- telep címe;

- az illetékes KÖVIZIG sorszámát (az 1/b táblázat „a” oszlopában megjelölt sorszámot)

- “x” jel, ha a telep tulajdonosa

- “x” jel, ha a telep üzemeltetője

A “e” és “f” oszlopokon egyidejűleg történhet jelölés. Ha az “e” oszlop is be van jelölve, akkor tulajdonosi minőségben üzemelteti a telepet. Az “e” oszlopot akkor is be kell jelölni, ha a telep üzemeltetését valamilyen jogcímen másnak engedte át.

I/b. Az üzemeltető által teljesített adatszolgáltatások “KÖVIZIG” bontásban:

A “c” oszlopban kell feltüntetni az egyes KÖVIZIG-ek részére megküldött adatlapok darab számát.

Belső borító:

A telephely adatai:

- A telephely megnevezése: hivatalos, vagy helyi elnevezés;

- A telephely címe: Ha a telephely külterületen működik, akkor a helyrajzi szám mellett szükséges feltüntetni a területi elhelyezkedés főbb ismérveit is. Pl. 55. sz. főút 32. km-től keletre 500 m. A vízhasználó telep helyrajzi számának pontos kitöltése nagyon fontos, a telep nyilvántartási azonosításához. Amennyiben a vízhasználó telep több, elkülönített helyrajzi számú (független vagy osztott, pl. /a - b) területen működik, akkor a vízhasználat súlypontja, vagy a központi technológiai épület szerinti helyrajzi szám feltüntetése szükséges;

- A telephely üzemeltetés jogcíme: - “1” tulajdonos, “2” bérlő, “3” szerződéses működtető – a megfelelőt kérjük aláhúzni;

- Telephelyet üzemeltető cég megnevezése, statisztikai (KSH) jelzőszáma

- Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): a területileg illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által létesítményre kiadott azonosító jel, melyet a vízjogi engedély tartalmaz.

- Előző üzemeltető neve (csak tárgyévi üzemeltető változás esetén kell megadni), postai címe az előző üzemeltető központjának postai címe;

- Tulajdonos neve (csak tárgyévi üzemeltető változás esetén kell megadni), postai címe: a tulajdonos központjának postai címe (ha a jogcímkód “1”, akkor megegyezik az üzemeltető adatával);

Az oldal sötétített felületét a területileg illetékes KÖVIZIG ügyintézője tölti ki. A feltüntetett adatok közül elégséges a VOR szám kitöltése (a VKJ program 3. verziójának, vagy a Vízügyi Adattár Területi Karbantartó Moduljának a felhasználásával).

- Az adatszolgáltató felelős vezetőjének neve (beosztás, telefonszám, e-mail cím, aláírás): telepvezető, műszaki helyettes vagy szakirányú osztályvezető;

- A kitöltő neve (beosztás, telefonszám, e-mail cím, aláírás,): az adatlap tényleges kitöltője, aki szükség esetén (hibás kitöltés vagy adathiány) érdemi felvilágosítást tud adni.

01. táblák: FELHASZNÁLT VÍZKÉSZLETEK

01./1.tábla

A kitermelt víz mennyisége,  minőségi  és vízbeszerzési forrás szerinti csoportosításban

A telepen kitermelt vizet minősége alapján be kell sorolni az alábbi kategóriák valamelyikébe:

AO kategória: 	minősített ásvány- és gyógyvíz, hőhasznosítási célra használt termálvíz;

A1 kategória: 	ivóvízként egyszerű fizikai kezelés pl. gyorsszűrés és fertőtlenítés után használható  víz;

A2 kategória: 	ivóvízként normál fizikai kezelés, kémiai kezelés és fertőtlenítés pl. előklórozás, koaguláció, flokkuláció, derítés, szűrés, fertőtlenítés (végső klórozás) után használható víz;

A3 kategória: 	ivóvízként intenzív fizikai és kémiai kezelés pl. törésponti klórozás, koaguláció,  flokkuláció, derítés, szűrés, aktív szenes eljárás, ózonos fertőtlenítés után használható víz.

A4 kategória: 	ivóvíz minőségűre – az egyes szennyező komponensek egymásra hatása miatt, vagy mérgező anyag tartalma miatt - biztonsággal nem tisztítható víz. (Pl. bányászati tevékenység melléktermékeként felszínre kerülő sós rétegvíz)

Vízbeszerzési források kategóriái:

- 01. sor Felszíni vízkivétel: folyók, tavak, víztározók, időszakos vagy állandó kisvízfolyások és belvízcsatornákból történő vízkivételek.

- 02. sor Parti szűrésű vízkivétel: a felszíni vizeket övező szemcsés talajrétegből (kavicsteraszokból) kitermelt víz, ahol a vízutánpótlás döntő többsége a felszíni vízkészletekből történik,

- 03. sor Összes felszíni vízkivétel: a 01-02. sor összege (Az elektronikus változat ezt automatikusan elvégzi);

- 04. sor Talajvíz kivétel: az első vízzáró réteg feletti (maximum 30 m mélységig) talajközeli víztartó rétegből kivett vízkészlet, melynek az utánpótlása csapadékvízből történik;

- 05. sor Rétegvíz kivétel: az első vízzáró réteg alatti vízadó rétegekből történő vízkivétel;

- 06. sor Karszt- és hasadékvíz kivétel: a karsztos kőzetek (mészkőképződmények) pórusaiban és hasadékaiban tárolt víz kivétele;

- 07. sor Termálvíz kivétel: a nagymélységű víztartó rétegekből történő, 30 (C-t meghaladó kifolyó hőmérsékletű víz kivétele. (A magas hőfokú, kizárólag hőhasznosításra igénybe vett termálvíz minőségi besorolása csak AO kategória lehet. A kisebb hőmérsékletű, nem hőhasznosításra kitermelt termálvíz minőségi besorolása az egyéb felszín alatti vizekéhez hasonlóan történik);

- 08. sor Gyógyvíz kivétel: az országos egészségügyi szervek által gyógyvízzé minősített víz kivétele. (Minőségi besorolása csak AO kategória lehet);

- 09. sor Összes felszín alatti vízkivétel: a 04 - 08. sor összege (Az elektronikus változat ezt automatikusan elvégzi);

- 10. sor az Összes felszín alatti vízkivételből bányavíz kiemelés: a bányászati tevékenység végzéséhez szükséges talajvízszint csökkentés során kitermelt víz mennyisége;

- 11. sor Közüzemi ivóvízműtől vásárolt víz: közüzemi ivóvíz-szolgáltatást biztosító vízelosztó hálózatról vételezett víz (számlák alapján). (Minőségi besorolása csak A1-A3 kategória lehet);

- 12. sor Közüzemi ipari vízműtől vásárolt víz: közüzemi, nem ivóvíz minőségű szolgáltatást biztosító, vízelosztó hálózatról vételezett víz (számlák alapján). (Minőségi besorolása csak A1-A3 kategória lehet);

- 13. sor Más vállalkozástól átvett frissvíz: más (nem közüzemi) vállalkozás által kitermelt frissvíz, kétoldalú szerződés alapján történő átvétele;

- 14. sor Más vállalkozástól átvett használt víz: más (nem közüzemi) vállalkozás által kitermelt és technológiai célokra már felhasznált víz átvétele, további technológiai célokra;

- 15. sor Más vállalkozástól átvett gőz (vízmennyiségben): más vállalkozás által előállított gőz átvétele hőhasznosítási célra. (Minőségi besorolása csak AO kategória lehet.);

- 16. sor Átadott frissvíz: kitermelt víz, kétoldalú szerződés alapján történő, használat nélküli víz átadása más gazdálkodó szervezetnek;

- 17. sor Használat nélkül elfolyó frissvíz: technológiai hiányosságok, havariás esetek vagy egyéb nem víztermelési okokból eredő többlettermelés használat nélküli elengedése. Például: tározók túlfolyása, egyéb gazdasági célú vízcsökkentés fölös vízmennyisége, gravitációs üzemű termálkutak idényen kívüli termeltetése “hőtechnikai” okokból, gravitációs vízkivételek fölös vízmennyisége;

- 18. sor Összes rendelkezésre álló víz: az összes saját víztermelés (03+09. sor), valamint a máshonnan beszerzett vizek (11+...+15. sor) mennyisége, csökkentve az átadott illetve használat nélkül elengedett vízmennyiséggel (16 + 17. sor); (Az elektronikus változat ezt automatikusan elvégzi.);

- 19. sor Vízbeszerzés hálózati vesztesége: a vízbeszerzés hálózati vesztesége, a belső elosztó hálózat vesztesége nélkül. Például: távvezeték, bekötő vezeték csőtörése, tápcsatorna és külső tároló párolgási és szivárgási vesztesége, stb.;

- 20. sor Saját használatra kerülő víz: az adatszolgáltató saját üzemében felhasználni kívánt összes rendelkezésre álló víz mennyisége, csökkentve a vízbeszerzés veszteségeivel, minőségi kategóriánként (18-19. sor), (Az elektronikus változat ezt automatikusan elvégzi);

- 21. sor Szennyező anyag komponens vegyjele: az ivóvíz szabvány tűrhető határértékeit meghaladó, domináns (ami miatt vízkezelési igény merül fel) rétegeredetű szennyező komponensek vegyjele (Pl. Fe (vas), CH4 (metán), As (arzén), stb.);

- 22. sor Saját használatra kerülő összes víz: a 20. sorban minőségi kategóriánként külön szereplő vízmennyiségek (c+d+e+f+g oszlop) összege. (Az elektronikus változat ezt automatikusan elvégzi.);

01/2. tábla

A felszíni vizből kivett és a használat nélkül felszíni vízbe vezetett  friss víz mennyisége

- Amennyiben a 01/1. tábla 01. sorába adat kerül, akkor a 23. sort ki kell tölteni. Természetesen egy vízkivételhez csak egy vízfolyás tartozhat. A több sor lehetőséget biztosít arra, hogy ha a vízkivételek egynél több felszíni vízre települtek, azok adatait elkülönítve szerepeltessük. Az azonos felszíni vízre telepített több egység adatait összevontan kell kezelni. A táblázatban a felszíni víz nevét és a kitermelt víz mennyiségét kell feltüntetni, minőségi kategóriánként.

- Amennyiben a 01/1. tábla 02. sorába adat kerül, akkor a 25. sort ki kell tölteni. A táblázatban a felszíni víz nevét és a kitermelt víz mennyiségét kell feltüntetni, minőségi kategóriánként.

- Amennyiben a 01/1. tábla 17. sorába adat kerül, és az a mennyiség részben vagy egészben felszíni vízbe kerül bevezetésre, akkor a 27. sort ki kell tölteni, a felszíni víz nevét és a bevezetett víz mennyiségét kell feltüntetni, minőségi kategóriánként. Megjegyzés: a 24., 26., 28. sort a területileg illetékes KÖVIZIG tölti ki.

01/3. tábla Más vállalkozástól átvett, ill. másnak átadott víz mennyisége az átadók és átvevők szerint

- Átvett víz szerepeltetése esetén (01/1.tábla 13. - 15. sor) a megfelelő sorban (friss-, használt-víz és gőz (vízmennyiségben)), az átadó vállalat megnevezését valamint TEAOR számát kell beírni és a minőségi besorolás szerinti mennyiséget kell feltüntetni.

- Víz-átadás esetén (01/1.tábla 16. sor) a kitöltési feltétel ugyanaz, mint az átvett víz esetében. Amennyiben az átadott víz nem egy vállalkozáshoz kerül, azt külön - külön részletezni kell.

(Megjegyzés: a táblázat celláiban lévő összegzéseket az elektronikus változat automatikusan elvégzi.)

02. táblák: ÜZEMI VÍZGAZDÁLKODÁSI ADATOK

02/1. tábla Átfolyó (egyenes) vízhasználatok

Átfolyó vízhasználat az a vízmennyiség, amit az  üzem a vízhasználó helyein kizárólag frissvízből használ és a használt vizet kezelés után, vagy anélkül kibocsátja (befogadó élővízbe, közcsatornába, átadja más vízhasználónak), vagy más technológiáknál saját újra-használatra igénybe veszi.

A táblázat “c”-“f” oszlopaiban feltüntetett adatok (a 02/2 tábla “d” és “e” oszlopaival együtt) a 01/1. tábla 22. sorában szereplő vízmennyiség eloszlását részletezik a szétosztás hálózati veszteségével együtt.

A “c” - “f” oszlopok a vízfelhasználás eredeti és előírt minőség szerinti megosztását tükrözik, melyek a következők:

- “c” oszlop:   réteg eredetűen ivóvíz minőségű vízből, közegészségügyileg előírt “ivóvíz minőségű” használat.

- “d” oszlop:   réteg eredetűen ivóvíz minőségű vízből, közegészségügyileg nem előírt “ivóvíz minőségű” használat.

- “e” oszlop:   réteg eredetűen nem ivóvíz minőségű vízből, közegészségügyileg előírt “ivóvíz minőségű” használat.

- “f” oszlop:   réteg eredetűen nem ivóvíz minőségű vízből, közegészségügyileg nem előírt “ivóvíz minőségű” használat.

Figyelem!

A vízkezelő műveknél a “saját üzemben” felhasznált vízmennyiségeket (vízkezelő berendezés regenerálása) mint technikai jellegű vízhasználatot a “nem ipari termelő tevékenység” (07. sor) rovaton kell szerepeltetni.

A 01-09 sorokban kell részletezni a felhasználási célok szerinti bontást, melyek a következők:

- 01. sor Hűtésre: termék, technológiai klimatizáló berendezés vagy technológiai gépsor hűtését biztosító rendszerben megvalósuló vízhasználat. Mérés hiányában az elvonandó hőmennyiség ill. szivattyú kapacitás alapján történhet a mennyiségi meghatározás;

- 02. sor Gőztermelésre: termék, vagy technológiai eszközök temperálására használt gőz mennyisége víz egyenértékben. A használati melegvíz vagy a szociális fűtőgőz mennyiségét a 09. sorban kell szerepeltetni;

- 03. sor Mosásra, öblítésre: termékek, technológiai soron belüli mosása, öblítése. A szállítási szakvállalatokat kivéve (szállítás, raktározás, hírközlés) a gépkocsi-mosóvíz itt nem szerepelhet, csak a közvetlen technológiai célú mosó és öblítő vizek (pl. galvánüzem, palackmosás, sablonmosás, stb.);

- 04. sor Szállításra, úsztatásra: a termékek technológián belüli mozgatására felhasznált vízmennyiség (meddők, zagyok, egyéb féltermékek hígító és szállítóvize). A vízmennyiség meghatározás - mérés hiányában - szivattyú teljesítmény vagy zagykoncentráció arányában történhet;

- 05. sor Egyéb technológiai célra: a 01-04. közé nem sorolható technológiai célú vízhasználatok (pl. mellék-, segédüzem, energia közlés vízhasználatai);

- 06. sor Technológiai vízhasználat összesen: a 01-05. sorok összege oszloponként;

- 07. sor Egyéb nem ipari termelő tevékenység: a kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység vízhasználata, gépkocsi mosás, építőipari tevékenység, technikai jellegű vízhasználatok (pl. frissvíz vízkezelésének öblítő-regeneráló vize);

- 08. sor Szociális vízhasználat: a dolgozók használati vize ivás, főzés, étkezés, fürdés, WC). A mennyiség meghatározása - mérés hiányában - indirekt módon vagy normatívák alapján történhet;

- 09. sor Egyéb nem termelő vízhasználat: klimatizálás, központi fűtés, park-, udvar-locsolás, tűzoltás, stb. vízigénye;

- 10. sor Összes vízhasználat: a 06-09. sorok összege oszloponként.

(Megjegyzés: a táblázat celláiban lévő összegzéseket az elektronikus változat automatikusan elvégzi.)

02/2. tábla Ismételt (soros, forgatott) vízhasználatok

- Soros vízhasználat: az elosztó hálózatról a technológiai soron átvezetett vizet tisztítás nélkül, vagy közbenső tisztítás után, másik technológia vízigényének kielégítésére használják;

- Pótvíz használat: a recirkulációs (forgatott) vízhasználat párolgási és besűrűsödési (leiszapolási) veszteségeinek pótlására használt frissvíz. A pótvíz mennyisége hálózati vagy párolgási veszteséggel nem csökkenthető;

Ha a recirkulációs vízhasználat pótvízigénye soros vízellátási móddal van kielégítve, a pótvíz mennyiségét a “c” oszlopban kell szerepeltetni.

- Recirkulációs vízhasználat: ugyanannál a technológiánál, a kiépített víz-visszaforgató rendszerrel, közbenső (részleges vagy teljes) kezeléssel, vagy kezelés nélkül megvalósuló ismételt vízhasználat.

A 11-19 sorokban kell részletezni a felhasználási célok szerinti bontást, melyek a következők:

- 11. sor Hűtésre: termék, technológiai klimatizáló berendezés vagy technológiai gépsor hűtését biztosító rendszerben megvalósuló vízhasználat. Mérés hiányában az elvonandó hőmennyiség ill. szivattyú kapacitás alapján történhet a mennyiségi meghatározás;

- 12. sor Gőztermelésre: termék, vagy technológiai eszközök temperálására használt gőz mennyisége víz egyenértékben. A használati melegvíz vagy a szociális fűtőgőz mennyiségét a 19. sorban kell szerepeltetni;

- 13. sor Mosásra, öblítésre: termékek, technológiai soron belüli mosása, öblítése. A szállítási szakvállalatokat kivéve (szállítás, raktározás, hírközlés) a gépkocsi-mosóvíz itt nem szerepelhet, csak a közvetlen technológiai célú mosó és öblítő vizek (pl. galvánüzem, palackmosás, sablonmosás, stb.);

- 14. sor Szállításra, úsztatásra: a termékek technológián belüli mozgatására felhasznált vízmennyiség (meddők, zagyok, egyéb féltermékek hígító és szállítóvize). A vízmennyiség meghatározás - mérés hiányában - szivattyú teljesítmény vagy zagy-koncentráció arányában történhet;

- 15. sor Egyéb technológiai célra: a 11-14. közé nem sorolható technológiai célú vízhasználatok (pl. mellék-, segédüzem, energia közlés vízhasználatai);

- 16. sor Technológiai vízhasználat összesen: a 11-15. sorok összege oszloponként;

- 17. sor Egyéb nem ipari termelő tevékenység: a kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység vízhasználata, gépkocsi mosás, építőipari tevékenység, technikai jellegű vízhasználatok (pl. frissvíz vízkezelésének öblítő-regeneráló vize);

- 18. sor Szociális vízhasználat: a dolgozók használati vize ivás, főzés, étkezés, fürdés, WC). A mennyiség meghatározása - mérés hiányában - indirekt módon vagy normatívák alapján történhet;

- 19. sor Egyéb nem termelő vízhasználat: klimatizálás, központi fűtés, park-, udvar-locsolás, tűzoltás, stb. vízigénye;

- 20. sor Összes vízhasználat: a 16-19. sorok összege oszloponként;

- 21. sor Teljes vízhasználat: az üzemben megvalósult összes átfolyó vízhasználat (02/1. tábla 10. sor “g” oszlop) és az összes ismételt vízhasználat (02/2. tábla 20. sor “g” oszlop) összege;

- 22. sor Frissvíz-kihasználási tényező: az üzem vízgazdálkodási mérőszáma, értéke meghatározza a frissvíz ismételt használatának elméleti értékét. A frissvíz-kihasználási tényező jele “n”, számítási képlete: n = teljes vízhasználat (21g) / saját célra felhasznált frissvíz (10g + 20d + 20e)

(Megjegyzés: a táblázat celláiban lévő összegzéseket az elektronikus változat automatikusan elvégzi.)

02/3. tábla Vízveszteség, használt víz átadás

- 23. sor Termékbe beépített vízmennyiség: a késztermékbe bedolgozott frissvíz mennyisége (pl. a konzerviparnál használt felöntő lé, vagy az üdítő italok készítése és az ásványvíz palackozás);

- 24. sor Párolgási veszteség: első sorban a hűtőrendszereknél jelentkezik, de egyéb technológiáknál is kismértékben előfordulhat. Technológián belüli párolgási, szivárgási, kihordási (hulladék, iszap víztartalma) veszteség;

- 25. sor Hálózati veszteség: az elosztóhálózat szivárgási, csőtörési és karbantartási vesztesége. Itt nem szerepelhet a vízbeszerzés üzemen kívüli vesztesége;

- 26. sor a Távvezetékes vízszállítás elfolyási vesztesége: a 25. sorból az üzem területén kívül lévő távvezetéken mért veszteség;

- 27. sor Kihordási veszteség: az üzemi vízgazdálkodási rendszerből a feldolgozásra kerülő termékkel együtt eltávozó vízmennyisége;

- 28. sor Átadott gőz (vízmennyiségben): az előállított gőz felhasználás nélküli átadása más gazdálkodó szervezetnek;

- 29. sor Átadott használt víz: az átfolyó vízhasználatból származó használt víz (szennyvíz) átadása kezelés nélkül más gazdálkodó szervezetnek;

- 30. sor Összes veszteség: a 23-29. sorok összege, az a vízmennyiség, mely nem kerül szennyvízként elvezetésre; (Az elektronikus változat ezt automatikusan elvégzi.)

03. táblák: HASZNÁLTVÍZ KIBOCSÁTÁSI ADATOK

03/1. tábla

Kibocsátott használt víz mennyisége a víz minősítése és kezelése szerint

Az üzemet elhagyó használt víz minősítése a szennyező anyag tartalom és az alkalmazott kezelési technológia alapján történik. A kezelés módját komplex módon kell értelmezni, vagyis a magasabb fokozatú tisztítási technológia szerves részét képezi az egyszerűbb tisztítást biztosító egység, annak hiánya ellehetetleníti a magasabb tisztítási fokozat működését. Például a kémiai tisztítás mechanikai kezelés nélkül nem működik, vagy az “N-P” eltávolítás biológiai és mechanikai kezelés nélkül működésképtelen. Ezért mind a terhelés, mind a kapacitás vonatkozásában (03., 04. és 05. táblázat) a tényleges értéket csak egy helyen, a tisztítóműre igaz legmagasabb fokozatú rovatban kell szerepeltetni.

A kezelés módja szerint a csoportosítás a következő:

- Nem tisztított: a használt víz, kezelés nélkül kerül elvezetésre vagy elhelyezésre;

- Mechanikai tisztítás: a használt víz mechanikai kezelést (pl. homokfogás, ülepítés, szűrés) kap az elvezetés vagy elhelyezés előtt;

- Biológiai tisztítás: a használt víz mechanikai és biológiai kezelést (oxidációs, eleven iszapos) kap az elvezetés vagy elhelyezés előtt;

- Kémiai tisztítás: a használt víz mechanikai és kémiai kezelést (derítés, flotálás) kap az elvezetés vagy elhelyezés előtt;

- N - P eltávolítás: a biológiailag tisztított szennyvíz nitrogén és foszfor tartalmának csökkentése (anoxikus kezelés, denitrifikálás) biológiai vagy kémiai eljárással.

A szennyező anyag tartalom szerint a csoportosítás a következő:

- 01. sor Szennyvíz: a mindenkori érvényes szennyvízbírság rendelet határértékeit a szennyező anyag tartalom meghaladja, függetlenül az elvezetés módjától. Vagyis közcsatornába vezetés esetén is az élővizekre meghatározott paraméterek szerint és nem a csatornabírság határértékei szerint kell minősíteni;

- 02. sor Csak hővel szennyezett használt víz: a szennyvízbírság rendelet paramétereit a használt víz csak a hőfok esetében haladja meg (40 0C);

- 03. sor Kezelést nem igénylő használt víz: a szennyvízbírság rendelet paramétereit a szennyező anyag tartalom nem haladja meg;

- 04. sor Máshonnan átvett szennyvíz: más gazdálkodó szervezettől tisztításra átvett szennyvíz;

- 05. sor Összesen: a 01-04. sorok összege, az üzemet elhagyó összes használt víz; (Az elektronikus változat ezt automatikusan elvégzi.)

03/2. tábla

Az elvezetett használt víz mennyisége a tisztítás fokozata és elhelyezése szerint

Az üzemet elhagyó használt víz minősítése a kezelés módja (“c” - “g” oszlop) szerint azonos az előző táblázatéval.

Az elvezetés, elhelyezés módjai a következők:

- 01. sor Közcsatornába: a használt vizet közüzemi szolgáltató által üzemeltetett szennyvízcsatornába vezetik;

- 02. sor Közüzemi tisztítóba: a használt vizet külön vezetéken, közvetlenül közüzemi szennyvíztisztító telepre vezetik;

- 03. sor Tengelyen elszállítva: az üzem területéről szippantó gépjárművel elszállított használt víz, illetve szennyvíz mennyisége.

- 04. sor Felszíni vízbe: a használt vizet saját üzemeltetésű művel, vagy csapadék csatorna igénybevételével, közvetlenül felszíni vízbe vezetik. Felszíni víznek csak a folyó, holtág, mellékág, tározó, tó, kisvízfolyás vagy a belvízcsatorna minősül. A roncsolt területeken megjelenő nyíltfelszínű talajvizekbe történő bevezetés szikkasztásnak minősül;

- 05. sor Talajba (szikkasztás): a használt vizet szikkasztó művel vagy vízállásos területre engedve a talajvízbe helyezik el;

- 06. sor Talajba (öntözés): a használt vizet erre a célra kiépített művel, növényi kultúrák öntözésével, vagy telepített erdő (bakhátas) árasztásával hasznosítják;

- 07. sor Víztartó rétegbe (visszasajtolás): a használt vizet a VIZIG által engedélyezett mélyebb rétegbe sajtolják vissza;

- 08. sor Egyéb (hasznosítás): a használt vizet a 01.-06. sorokban részletezett módok közé be nem sorolható technológiával helyezik el (pl. párologtatás, égetés, termékbe bedolgozás, egyéb hasznosítás, szippantó kocsival szennyvíztisztító telepre szállított);

- 09. sor Összesen: a 01. - 08. sorok összege oszloponként.  (Az elektronikus változat ezt automatikusan elvégzi.)

03/3. Befogadó felszíni víz azonosítása

Amennyiben a 04/1. tábla 03. sorába adat kerül, akkor ezt a táblázatot ki kell tölteni. A 11., 13., 15., 17. sorokban lévő VOR számot a területileg illetékes KÖVIZIG tölti ki.

Ha az elvezetett használtvíz több nevesített vízfolyásba kerül, akkor azt befogadónként külön sorban kell részletezni.

További adatok:

- Az év folyamán bevezetett szennyvíz mennyisége ezer m3/év mértékegységben;

- Hatósági szennyvízvizsgálat volt-e (igen/nem);

- Határértéket meghaladó szennyezés volt-e (igen/nem);

04. táblák: VÍZ ÉS SZENNYVÍZ TISZTÍTÁS ADATAI

04/1. tábla

Víztermelő, friss- és használt víz kezelő berendezések kapacitása, terhelése

A vízhasználatokat biztosító művek kapacitás-terhelési adatai fontos információk a vízgazdálkodási és a nemzetközi statisztikai igény kielégítése szempontjából. Pontos kitöltése a mennyiségi és minőségi állapotok és trendek meghatározásához elengedhetetlenül szükséges.

A táblázat “c” – “g” oszlopai azokat a naturális mutatókat tartalmazzák, melyek a megfelelő rövid és középtávú következtetések meghatározásához szükségesek.

- Darabszám: üzemben tartott (működő) technológiai elemek száma;

- Kiépített kapacitás: üzemben tartott (működő) technológiai elemek összesített kapacitása. A kapacitás meghatározása:

- szivattyús vízkivételnél	Q-H diagramm alapján “K”=Q(m3/óra)*24(óra);

- gravitációs vízkivételnél 	csőátmérő és átlagos vízsebesség alapján

“K”=((3,14*d2)/4*v*3600*24(m3/nap);

- Üzemnapok száma: a technológiai elemek működtetésének átlagos üzemeltetési ideje (24 órás intervallumra átszámolva);

- Átlagterhelés: az üzemben tartott technológiai elemek egy napra jutó átlagos terhelése;

- Tényleges terhelés: az üzemben tartott technológiai elemek tényleges évi terhelése ezer m3/év dimenzióban;

A 01.-11. sorokban kell részletezni az egyes technológiai elemek előzőekben részletezett tényadatait.

- 01. sor Víztermelő (felszíni): amennyiben a 01/1 táblázat 01. sorában szerepel adat, akkor a szükséges részletezéssel ezt a sort ki kell tölteni;

- 02. sor Víztermelő (parti szűrés): amennyiben a 01/1 táblázat 02. sorában szerepel adat, akkor a szükséges részletezéssel ezt a sort ki kell tölteni;

- 03. sor Víztermelő (felszín alatt): amennyiben a 01/1 táblázat 09. sorában szerepel adat, akkor a szükséges részletezéssel ezt a sort ki kell tölteni;

- 04. sor Üzemen kívüli víztározó: kitöltése akkor szükséges, ha a vízbeszerzés a vízhasználó telep területén kívül, víztározó közbeiktatásával történik.

- 05. sor Üzemen belüli víztározó: kitöltése akkor szükséges, ha a vízhasználó telep területén belül, vízellátási célból kiépített térszíni vagy magastározó üzemel (tüzivíztározó nem tartozik bele);

- 06. sor Frissvíz gáztalanító: a frissvíz, rétegeredetű metán vagy egyéb gáztartalmának csökkentése (levegőztetés);

- 07. sor Frissvíz vas-mangántalanító: a frissvíz, rétegeredetű vas és mangán tartalmának a csökkentése (oxidációs kicsapatás);

- 08. sor Frissvíz lágyító: a frissvíz, rétegeredetű kalcium és magnézium tartalmának a csökkentése (meszes lágyítás);

- 09. sor Frissvíz sótalanító: a frissvíz rétegeredetű oldott sótartalmának részleges vagy teljes sótalanítása (ioncserélés);

- 10. sor Frissvíz egyéb tisztító: az előzőekben fel nem sorolt (pl. arzénmentesítés) rétegeredetű szennyezés határérték alá történő csökkentése;

- 11. sor Recirkulációs vízkezelő: az ismételt vízhasználatoknál felgyülemlő szennyezések csökkentése, vagy eltávolítása;

(Megjegyzés: a táblázat celláiban lévő  összegzéseket az elektronikus változat automatikusan elvégzi.)

04/2. tábla. Szennyvíz és használtvíz kezelő telep(ek) kapacitása, terhelése

A kért adatokat m3/d és kgBOI5/d mértékegységben is meg kell adni.

- 12. sor Mechanikai szennyvíztisztító: teljes mechanikai tisztítást be kell írni (homok és zsírfogás, ülepítés, szűrés);

- 13. sor Biológiai szennyvíztisztító: mechanikai és biológiai szennyvíztisztítás (oxidációs, eleveniszapos kezelés)

- 14. sor Kémiai szennyvíztisztító: a teljes kémiai szennyvíztisztítás be kell írni (derítés, flotálás, oxidáló szeres kezelés, Ph közömbösítés);

- 15. sor Nitrogén eltávolítás: biológiailag tisztított szennyvíz nitrogén tartalmának csökkentése kémiai vagy biológiai módszerekkel (denitrifikálás);

- 16. sor Foszfor eltávolítás: biológiailag tisztított szennyvíz foszfor tartalmának csökkentése kémiai (kicsapatás) vagy biológiai (anoxikus) módszerekkel;

(Megjegyzés: a táblázat celláiban lévő számításokat az elektronikus változat automatikusan elvégzi.)

04/3. tábla Szennyvíz és használtvíz kezelő telep(ek) által kibocsátott szennyvíz minősége

A táblázatban az üzem területéről kibocsátott szennyvízben lévő, a megadott vízminőségi komponensek éves tömegét kell feltüntetni a rögzített mértékegységekben.

05. tábla

A telephely szennyvíziszap kezelési adatai

A táblázat 1-24. sorába az üzemi szennyvíztisztításból származó szennyvíziszap keletkezés, ártalmatlanítás, elhelyezés, élővíz-befogadóba juttatás, újrahasznosítás üzemre jellemző megoldását kell feltüntetni a szennyvíziszap éves térfogatán és a szárazanyag tartalomban mért tömegén keresztül.

06. tábla

A telephely csúcsvízigénye

Azt a legmagasabb vízhasználatot kell feltüntetni, amely üzemszerű működés mellett, tehát nem rendkívüli körülmények (csőtörés, tűzeset) között keletkezett.

A 01. sor kódkockájába annak a hónapnak az arab számú sorszámát kell beírni, amelyik hónapban, havi átlagban a legmagasabb volt az egy üzemórára jutó vízhasználat.

A 02. sorban a feltüntetett hónap fajlagos (friss és teljes) vízhasználatát kell szerepeltetni. Az adatot a legnagyobb fogyasztású hónap átlagában kell képezni m3/óra dimenzióban.

Tekintettel arra, hogy a frissvíz-használat és a teljes vízhasználat maximum mennyisége nem feltétlenül ugyan arra a hónapra esik, ezért azt külön-külön kell vizsgálni. Az átlagképzést a valóságos üzemórák alapján kell számítani.

07. tábla

A telephely energetikai, biogáz hasznosítási adatai

A 01-es sorban a hasznosítás módjának rövid leírását kell megadni.

A 02-es sorban a keletkezett biogáz térfogatát kell beírni 1000 m3/év mértékegységben.

A 03-as sorban a keletkezett biogáz fűtőértékét kell feltüntetni 1000 MJ/év mértékegységben.

A 04-es sor a 03-as sorból a helyben (szennyvíztisztító mű saját energia igényének részbeni, esetleg teljes fedezésére) felhasznált biogázenergia fűtőértékét kell, hogy tartalmazza, 1000 MJ/év mértékegységben.

A 05-ös sor a 04-es sorból nyert villamosengergia mennyiségét tartalmazza – abban az esetben ha a szennyvíztisztító telepen a biogázból villamosenergia előállítás is történik -, 1000 MWh/év mértékegységben.

A 06-os sorba a szennyvíztisztító műből más felhasználónak, műnek átadott biogáz/átalakított biogázenergia tartalmát kell beírni, 1000 MJ/év mértékegységben.

A 07-es sor a biogázból keletkező, átadott villamosenergia mennyiségét tünteti fel - abban az esetben ha a szennyvíztisztító telepen a biogázból villamosenergia előállítás is történik -, 1000 MWh/év mértékegységben.

A 08-as sorba a biogázból kiváltott szennyvíztisztító telepi üzemköltség megtakarítást kell beírni, 1000 Ft/év mértékegységben.

08. tábla

Víz- csatornadíj adatok

A táblázatot közüzemi szolgáltatás igénybevétele esetén kell kitölteni.

A 01.-03. sorokba az ivóvízmű, ipari vízmű és a szennyvízcsatorna díjait kell szerepeltetni (ÁFA-val).

Az egyes oszlopok adatai a következők:

- Rendelkezésre állás készenléti díja: egyes közüzemi szolgáltatók díjképzésében szétválasztásra került a gyűjtő – elosztó hálózat karbantartási díja és a víztermelés – víztisztítás díja, azért mert a hálózat karbantartási költsége kevésbé terhelés arányos. Az így megállapított havi díj független az igénybe vett szolgáltatás mennyiségétől;

- Egységdíj: az egy m3-re jutó szolgáltatási díj. A táblázat két ilyen oszlopot tartalmaz az esetleges évközi díjváltozás szerepeltetésére;

09. tábla

Munkaügyi adatok

A táblázatban a vízhasználó telep tárgyévi adatait kell szerepeltetni, melyek a következők:

- 01. sor Átlagos statisztikai állományi létszám	: a foglalkoztatottak által ledolgozott összes műszakóra nyolc órás napi munkaidőre átszámított értéke, kerekítve egész főre;

- 02. sor Vízgazdálkodással foglalkozók száma	: a vízgazdálkodással foglalkozók (rész vagy teljes munkaidőben) által ledolgozott összes műszakóra nyolc órás napi munkaidőre átszámított értéke, kerekítve egész főre;

- 03. sor Évi üzemnapok száma: azon munkanapok összege, amikor minimum egy műszak (csökkentett műszak is) ledolgozásra került. Maximális érték 365(366) nap;

- 04. sor Az év folyamán ledolgozott műszakok száma: a 03. sorban szereplő üzemnapokon ledolgozott műszakórák 8 órás műszakokra átszámított értéke, kerekítve egész műszakra. Maximális értéke a 03. sor értékének a háromszorosa.